РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ   АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ

ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

## Общество с ограниченной ответственностью

628460, Ханты-Мансийский АО - Югра, Тюменская обл.,  г. Радужный,  Южная промышленная зона, ул. Суслика,

производственная база ДДН ОАО «ВНГ»,  тел/факс  (34668) 46-303;   ИНН  8609017439;  КПП  860901001;

Р/сч  40 702 810 105 070 000 546 в «ЗСКБ» ПАО г. Тюмень,  к/сч  30 101 810 271 020 000 613,   БИК  047 102 613,

ОКПО  27388883,  ОКВЭД  40.30.14,  40.30.4;   ОГРН  1028601467223

РЕГЛАМЕНТ

о порядке выполнения мероприятий, связанных

с  подключением к системе теплоснабжения ООО «Росна» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Радужный

Прием и обработка заявок на подключение осуществляется по адресу:

628460, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Суслика, производственная база ДДН ОАО «ВНГ».

Главный инженер тел. 8(34668) 46-575;

ПТО тел. 8(34668) 46-428.

1. Настоящий регламент определяет порядок выполнения мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Росна» город Радужный (ООО «Росна» город Радужный).

2.  Для подключения Потребителя к системе теплоснабжения определен следующий порядок:

2.1. Потребитель подает письменную заявку в адрес предприятия с указанием следующей информации:

- наименование, юридический адрес Потребителя, адрес подключаемого объекта;

- наименование и основные технические характеристики подключаемого объекта, включающие в себя объем здания (наружный), назначение, продолжительность отопительного периода.

3.  К заявке прилагаются копии следующих документов:

  - Свидетельство о государственной регистрации (копия);

  - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);

  - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за 60 календарных дней до даты предоставления документов;

  - Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии (копия);

  - Свидетельство о регистрации права собственности на отапливаемые объекты или иной документ, удостоверяющий право пользования помещением (копия);

  - Решение о назначении руководителя предприятия (копия);

  - Приказ о вступлении в должность руководителя (копия);

  - Доверенность, если лицо, подписавшее договор, действует на её основании (копия).

  - Карточка предприятия.

  - Технический паспорт здания, помещения (копия).

4. ООО «Росна», при наличии технической возможности, выдает технические условия на подключение к системе теплоснабжения, которые устанавливают:

4.1. Место (точку) подключения;

4.2. Расчетные параметры системы теплоснабжения в точке подключения;

4.3. Технические требования к выполнению устройства подключения и технические требования к тепловой энергоустановке Потребителя;

4.4. Требования по организации учета тепловой энергии;

4.5. Требования по модернизации или реконструкции тепловых сетей и оборудования;

4.6. Требования по согласованию проектных решений;

4.7. Требования по выполнению монтажных и наладочных работ;

4.8. Требования по включению тепловой энергоустановки;

4.9. Срок действия технических условий.

5. В случае отсутствия технической возможности присоединения тепловой энергоустановки ООО «Росна»  направляет Потребителю письменный отказ с указанием причин.

6. При получении технических условий, Потребитель выполняет необходимую проектную документацию, согласовывает ее со специалистами ООО «Росна», выполняет все необходимые монтажные и пусконаладочные работы.

7. По завершении работ Потребитель предъявляет представителям ООО «Росна» к осмотру смонтированную установку, а так же исполнительную и приемо-сдаточную документацию по выполненным монтажным и пусконаладочным работам, в том числе и по узлу учета тепловой энергии.

8. При выполнении технических условий в полном объеме составляется «Акт приемки и готовности включения тепловой энергоустановки».

9. До заключения договора Потребитель  представляет в ООО «Росна» документы, подтверждающие подготовленность персонала по эксплуатации тепловой энергоустановки.

10. ООО «Росна» направляет Потребителю договор на услуги теплоснабжения для его оформления.

11. После подписания договора обеими сторонами тепловая энергоустановка включается в работу.